Выявлены грубые нарушения

требований законодательства

об электроэнергетике

Прокуратурой Бурзянского района с привлечением специалиста из Ростехнадзора проведена проверка соблюдения законодательства об электроэнергетике.

Проверкой выявлены многочисленные нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации.

У индивидуальных предпринимателей отсутствует разрешение на подключение электроустановок перед их допуском в эксплуатацию, распорядительными документами руководителей не назначены лица ответственные за электрохозяйство, токоведущие части распределительных электрических шкафов доступны для случайных прикосновений (отсутствуют запирающие устройства), не проводится техническое обслуживание и предупредительные ремонты электрооборудований, не проведены испытания и замеры параметров установленного электрооборудования.

По результатам проверки в отношении троих индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, внесены 3 представления об устранении выявленных нарушений.

И.о. заместителя

прокурора района

Шамигулова Н.М.